

# Sozialdemokratische

# Fraktion

im Ortsbeirat 5
Niederrad – Sachsenhausen – Oberrad

18.02.2017

**Etat-Anregung
zum Haushalt 2017**

Produktbereich: 34 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Produktgruppe: 24.91 Grundstücks- und Gebäudebewirtschaftung

**Generalüberholung der Heizungsanlage in der Martin-Buber-Schule**

Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen:

Für die umfassende Überholung und Nachbesserung der Heizungsanlage der Martin-Buber-Schule sind ausreichende Mittel einzustellen.

Begründung

Schon seit längerem kommt es in der Martin-Buber-Schule, insbesondere montags nach dem ersten Schultag und nach den Ferien zum Ausfall der Heizungsanlage. Die Klassenräume sind eiskalt und die Kinder müssen nach Hause geschickt werden beziehungsweise abgeholt werden. Dies führt, mit Recht, zu massiven Beschwerden der Eltern.

Nach Informationen sind die immer wiederkehrenden Ausfälle auf eine Fehlkonstruktion des Pellets-Bunkers zurückzuführen. D.h. obwohl noch ausreichend Pellets vorhanden sind, könnten diese nicht angesaugt werden, da sie sich – konstruktionsbedingt – nicht im Ansaugbereich befinden. Daher müsste dieser Pellet-Bunker entweder mit einer sogenannten Halfpipe versehen werden, damit diese Pellets nachrutschen können oder ganz erneuert werden.

Andrea Müller-Wüst Rosita Jany
(Antragsteller) (Fraktionsvorsitzende)